Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są usługi kominiarskie świadczone w budynkach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie wyszczególnionym w wykazie czynności.

- Zakres zamówienia obejmuje następujące czynności:

- czyszczenie przewodów kominowych dymowych (4748 czyszczeń)

- czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych (1431 czyszczeń)

- czyszczenie przewodów kominowych spalinowych (380 czyszczeń)

- okresowa kontrola przewodów kominowych (1 042)

- odgruzowywanie przewodów kominowych (9)

- ustalanie przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczo kominowych z wydaniem ekspertyzy zawierającej wskazanie rozwiązań technicznych prawidłowego eksploatowania 
i sposobu usunięcia występujących usterek i wad (110)

- założenie nasady na przewodzie kominowym (10)

- opinia w sprawie wskazania przewodów do podłączenia wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych i wentylacyjnych (90)

- inwentaryzacja przewodów kominowych (16)

- udrożnienie przewodu kominowego z gniazd wraz z dezynfekcją (5)

3. Świadczenie usług kominiarskich winno być wykonywane zgodnie z:

-  ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i obowiązującymi normami przedmiotowymi w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 poz.1225),

- ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 869) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i obowiązującymi normami przedmiotowymi w tym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719).

4.Sposób realizacji zamówienia:

- gotowość i przystąpienie Wykonawcy do czynności objętych do umową w dniach roboczych w godzinach pracy Zamawiającego (w poniedziałek od godz. 7.00 do 17.00, od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00),

- gotowość i przystąpienie Wykonawcy do właściwych działań w sytuacjach awaryjnych wynikłych w dniach roboczych w godzinach pracy Zamawiającego (w poniedziałek od godz. 7.00 do 17.00, 
od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00),

- gotowość i przystąpienie Wykonawcy do właściwych działań w sytuacjach awaryjnych wynikłych poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy (24 h/dobę),

- możliwość zgłaszania przez Zamawiającego awarii w trakcie godzin pracy Zamawiającego oraz poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy – telefonicznie (24 godziny/dobę).

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość pełnego i bezpośredniego komunikowania się przez pracowników Zamawiającego z kominiarzami faktycznie realizującymi zlecenia w terenie.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.