SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

„Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Przyjaźni 48 w Piekarach Śląskich”.

(Kod CPV – 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne)

Piekary Śląskie, październik 2021r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH

- Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

  - Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

  - Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót remontowych.

  - Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.

Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające
wykonanie wszystkich robót przewidzianych w zakresie rzeczowo-finansowym w przedmiarze robót) oraz robot towarzyszących. Wymagania obejmują czynności związane z organizacją robót, dostawą wyrobów budowlanych, wykonaniem i odbiorem robót.

  - Zakres robót objętych specyfikacją:

    - zabezpieczenie folią drzwi, okien, skrzynek,

    - odbicie części luźnych tynków,

    - uzupełnienie części tynków zwykłych, wewnętrznych,

    - zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach, sufitach oraz biegach schodowych,

    - wykucie z muru i wstawienie nowej stolarki okiennej z PCV,

    - wykucie z muru i wstawienie nowej stolarki drzwiowej, aluminiowej (drzwi zewnętrzne, prowadzące 	do klatki schodowej),

    - wykucie z muru i wstawienie nowej stolarki drzwiowej, stalowej, technicznej (drzwi prowadzące na 	strych i do piwnicy),

    - opalanie starej farby olejnej ze schodów, spoczników oraz balustrad,

    - uzupełnienie cokolików cementowych,

    - przygotowanie całej powierzchni pod malowanie,

    - wykonanie wyprawy elewacyjnej na ścianach i sufitach,

    - malowanie klatki schodowej metodą natrysku kroplonego,

    - malowanie klatki schodowej metodą natrysku kroplonego – lakierowanie natrysku,

    - malowanie farbą olejną cokołów, biegów schodowych oraz spoczników,

    - malowanie farbą olejną krat oraz balustrad

    - malowanie farbą olejną rur,

    - mycie po robotach malarskich,

    - dostawa i montaż 2 sztuk nowej tablicy korkowej,

    - dostawa i montaż nowych oznaczeń p. poż., instrukcji BHP (komplet),

    - wykonanie wszelkich prac porządkowych oraz towarzyszących, jak również formalno-	prawnych 	związanych z realizacją zadania, a także zapewnienie pełnienia funkcji 	kierownika robót,

    - wywóz i utylizacja gruzu.

Szczegółowy zakres prac i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określa przedmiar robót oraz zapisy niniejszej specyfikacji technicznej.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami oraz aktualnymi przepisami prawa.

  - Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia i wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną
i obowiązującymi przepisami, z niniejszą specyfikacją techniczną oraz zgodnie z zawartą umową. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz za zgodność realizacji z w/w dokumentami i z uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego).

Ekipy remontowe Wykonawcy będą mogły przebywać w budynku przez wszystkie dni tygodnia
z wyjątkiem niedziel i świąt w godzinach od 7:00 do 19:00. Zabrania się przebywania
i wykonywania robót budowlanych przed godziną 7.00 i po godzinie 19.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

Składowanie materiałów, urządzeń i elementów bądź parkowanie pojazdów na terenie danej nieruchomości będzie możliwe pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z zarządcą tej nieruchomości, ustalając z nim miejsce, sposób oraz termin składowania materiałów, urządzeń czy elementów bądź parkowania pojazdów. Wykonawca obowiązany jest do utrzymania należytego porządku w miejscu wykonywanych prac oraz porządku i bezwzględnej czystości na terenie wewnętrznym obiektu (w ciągach komunikacyjnych - klatka schodowa, korytarz, wejście do budynku.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian i odstępstw od tych wymogów i warunków wymaga uzyskania pisemnej zgody udzielonej przez Zamawiającego.

  - Miejsce prowadzenia robót.

Miejscem prowadzenia robót jest budynek pozostający w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

- Wyroby budowlane.

  - Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych.

Wszystkie wbudowywane wyroby budowlane i stolarka okienna oraz drzwiowa w trakcie wykonywania robót, a także sposób ich montażu muszą być zgodne z wymaganiami Polskich Norm i posiadać stosowne aprobaty, atesty lub deklaracje zgodności/deklaracje użytkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w/w dokumenty. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty z tytułu pozyskania wyrobów budowlanych, armatury, urządzeń
i innych elementów będących elementem zamówienia oraz koszty ich dostarczenia na miejsce prowadzenia robót. Za ilość i jakość wyrobów odpowiada Wykonawca. Wyroby uznane przez Zamawiającego za niezgodne z wymogami aprobat technicznych, atestów, deklaracji zgodności
i specyfikacji technicznej muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z miejsca wykonywania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć składowane wyroby przed uszkodzeniem. Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku wyroby zamienne - winien on niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego i uzyskać jego zgodę na użycie wyrobów zamiennych.

3. Sprzęt.

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, spełni warunki BHP i p. poż oraz nie wpłynie niekorzystnie na środowisko. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. Sprzęt
i urządzenia niegwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót.

4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Transport wyrobów budowlanych winien zapewnić prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami
i terminami umowy. Transport powinien zapewnić bezpieczne przewiezienie kruchych materiałów ceramicznych.

5. Wykonanie robót budowlanych.

5.1.	Ogólne zasady prowadzenia robót podano w punkcie 1.6. niniejszej specyfikacji.

Wykonawca remontu dla potrzeb realizacji zamówienia będzie mógł korzystać ze źródeł 	poboru energii elektrycznej po zamontowaniu własnego podlicznika. Wykonanie robót winno  być 	zgodne z zapisami Polskich Norm, wymagań atestów, z zapisami umowy na realizację robót.

5.2.	Roboty remontowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami 	wiedzy technicznej, a także aktualnymi „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 	budowlanych”, wydawnictwa ITB).

5.3.	Wszelkie materiały budowlane przewidziane do zastosowania wymagają wcześniejszej 	akceptacji 	inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.	Kontrola jakości robót.

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów budowlanych.

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu udowodnienia, że poziom wykonania robót jest zadowalający. Wykonawca w razie potrzeby dostarczy inwestorowi świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów ponosi Wykonawca.

7.	Obmiar robót.

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

8.	Odbiory robót.

Zasady odbioru robót określa umowa. Wymagane jest pisemne powiadomienie Zamawiającego
o zakończeniu robót i gotowości do odbioru robót. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Jeżeli przepisy tego wymagają warunkiem dokonania odbioru robót będzie przedłożenie przez Wykonawcę faktury VAT potwierdzającej odbiór odpadów z okresu realizacji przedmiotu umowy przez podmiot posiadający stosowne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach /.../ oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.04.2006 r. w sprawie listy odpadów /.../.   Załącznikiem do w/w faktury ma być „karta przekazania odpadów”.

Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia w dniu odbioru końcowego dokumentu gwarancyjnego na okres, na który udziela gwarancji zgodnie z umową od daty protokołu odbioru końcowego.

Ceny wyrobów budowlanych w ofertach należy przyjmować z kosztami zakupu.

9.	Przepisy i dokumenty związane.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie aktualne przepisy prawne wydawane przez władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie przestrzegał wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

Opracował: