SIWZ: przetarg nieograniczony o wartości równej lub powyżej 5.150.000 euro
nr sprawy: AP.341 -  ......./…




.

Strona 1 z 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WRAZ ZE WSKAZANIEM STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH

ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ISTOTNYCH CECH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

 „Rozbiórka nieużytkowanych zabudowań gospodarczych na działce nr 1909/133

przy ul. Makowskiego 12, 16 w Piekarach Śląskich”.

1. Zakres prac do wykonania:
1.1. rozbiórka nieużytkowanych zabudowań gospodarczych, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nr 48/2021 z dnia 16.05.2021r. (nr sprawy PINB-7042/10/2021), wraz z zalegającym wewnątrz wyposażeniem oraz umeblowaniem,
1.2. do rozbiórki przeznaczona jest całość zabudowy gospodarczej wraz z przylegającym placykiem gospodarczym (powierzchnia zabudowy łącznie 18,91m x 4,99m = 94,361m2), kubatura 94,361m2 x 3,00m = 283,083m3,
1.3. rozbiórka zabudowy do głębokości 0,20m poniżej poziomu terenu (posadzki, płyty betonowe, część ław fundamentowych),
1.4. utylizacja gruzu powstałego wskutek wykonanych prac rozbiórkowych,
1.5. do odbudowy komórki lokatorskie o łącznej powierzchni: 5,00m x 5,00m, o wysokości 3,00m, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
1.5.1. ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej, o grubości 0,25m,

1.5.2. ściany działowe murowane z cegły pełnej, grubości 0,12m,

1.5.3. posadzka, wylewka betonowa, zatarta na gładko,
1.5.4. dach płaski, konstrukcji drewnianej, krokwie w rozstawie co 1,00m w osiach,
o przekroju poprzecznych 0,20m x 0,40m,
1.5.5. pełne deskowanie, z desek o grubości min. 0,02m,

1.5.6. dach kryty papą, podwójne pokrycie,

1.5.7. rynny PVC średnicy 0,125m,

1.5.8. rury spustowe PCV średnicy 0,110-0,090m,
1.6. wysypanie żużla w miejscu po wyburzonej zabudowie i zagęszczenie go do odpowiedniego stopnia,

1.7. wykonanie prac porządkowych,

1.8. opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego i zgłoszenie go do Urzędu Miasta

Piekary Śląskie celem naniesienia zmian na zasoby.
2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:
[image: image1.jpg]



Fot. 1. Widok naroża i frontu zabudowy gospodarczej.
[image: image2.jpg]



Fot. 2. Widok naroża i frontu zabudowy gospodarczej.
[image: image3.jpg]



Fot. 3. Widok elewacji tylnej oraz naroża zabudowy gospodarczej.

[image: image4.jpg]



Fot. 4. Widok fragmentu elewacji tylnej zabudowy gospodarczej z częścią placyku gospodarczego.

[image: image5.jpg]



Fot. 5. Widok fragmentu elewacji frontowej zabudowy gospodarczej do wyburzenia.

[image: image6.jpg]



Fot. 6. Widok fragmentu elewacji frontowej zabudowy gospodarczej do wyburzenia.

[image: image7.jpg]= ZAKRES OPRACOWANIA
74175 NUMERY DZIALEK

‘GRANICA WLASNOSCI DZIALKI
5]  PROJEKTOWANA WIATA SMIETNIKOWA
=] WEJSCIE GLOWNE

[E] TEREN UTWARDZONY - KOSTKA BETONOWA

e A SRS o s et g

S 2 7
sy g




Fot. 7. Widok aktualnego zagospodarowania terenu z zaznaczoną zabudową (kol. czerwony).

[image: image8.jpg]MAPA ZASADNICZA

Wojewddztwo: slaskie  Powiat: Piekary Slaskie i

Gina: Piekary Slaskie _Jednostka ewidencyjna: 2471 Pickary Slaskic

Obreb: 0003 BRZOZOWICE KAMIEN

Arkusz ewidencyjny: 1-1BRZ
Skala 1:500





Fot. 8. Skan mapy zasadniczej z zaznaczoną zabudową będącą przedmiotem inwestycji.

3. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących w terenie. W ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót w tym powykonawczy operat geodezyjny, zajęcie pasa drogowego. 
4. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
5. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na wykonane roboty na okres przynajmniej
5 lat od daty odbioru końcowego.
6. Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
6.1. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
6.2. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
6.3. charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
6.4. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
6.5. parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6.6. standardów emisyjnych.
7. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.
8. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest
o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty,
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.

9. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1333 z późn.zm. ), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.215 z późn.zm.) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ. 

10. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

11. Wykonawca dokona zgłoszeń inspektorom nadzoru oraz właściwym służbom robót wymagających wykonywania pomiarów lub oceny stanu technicznego dokonując w konsekwencji wszystkich odbiorów technicznych niezbędnych do odbioru końcowego.

12. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest kosztorys powykonawczy zawierający wszelkie koszty związane z realizacją zadania (poza robotami ujawnionymi w trakcie ich wykonywania, nieobjętymi zamówieniem podstawowym lub robotami zamiennymi), a w szczególności związane z robotami przygotowawczymi koszty urządzenia i utrzymania placu budowy, uporządkowania terenu po wykonaniu robót oraz wszelkie inne – potrzebne dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia (pomiar geodezyjny powykonawczy, protokoły odbioru przyłącza wodociągowego, energetycznego). Ponadto Wykonawca w cenie wykonania robót winien uwzględnić wszystkie koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, z projektu budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych załączonych w SWZ.

13. Zgłoszenie gotowości odbioru końcowego po zakończeniu robót musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru. Należy je zgłosić przed dniem umownym zakończenia robót tak, aby dzień odbioru końcowego był ostatnim dniem realizacji inwestycji (jak w umowie).

14. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą , urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie,
w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

15. TERMINWYKONANIA: do dnia 30.09.2021r. 
PAGE  

