Załącznik nr 2b
Do umowy nr:…………………………….

Zakres obowiązków umownych
dla usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz awaryjnego czyszczenia tych przewodów kominowych
1.
W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

a) czterokrotnego w danym roku czyszczenia przewodów dymowych w budynkach/lokalach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, 

b) dwukrotnego w danym roku czyszczenia przewodów spalinowych w budynkach/lokalach, w których odbywa się proces spalania paliwa ciekłego lub gazu,

c) jednokrotnego w danym roku czyszczenia przewodów wentylacyjnych 

d) awaryjnych czyszczeń przewodów kominowych (bez względu na ich długość i rodzaj), zgodnie z § 6 umowy.
e) wywieszenia ogłoszeń na poszczególnych budynkach potwierdzonych przez właściwy ADM, informujących o terminach wykonania czyszczeń
f) wybierania sadzy do odpowiedniego pojemnika (worka) i przekazania do utylizacji oraz przedłożenie, na żądanie Zamawiającego, stosownego zaświadczenia z jej przeprowadzenia,

g) wyposażenia pracowników Wykonawcy wykonujących czyszczenia przewodów kominowych w identyfikatory.
2. Zestawienie ilości przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych objętych usługami czyszczeń okresowych w budynkach gminnych administrowanych przez ZGM w Piekarach Śląskich:

	LP
	RODZAJ USŁUGI
	LICZBA CZYSZCZEŃ PRZEWODÓW W BUDYNKACH 

	 
	 
	2022

	X
	1
	2

	1
	Czyszczenie przewodów dymowych 
	5 156

	2
	Czyszczenie przewodów spalinowych  
	308

	3
	Czyszczenie przewodów wentylacyjnych 
	1 450


ZAMAWIAJACY:






WYKONAWCA:

…………………..






………………….
ZGM  Piekary Śląskie

