OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. NAZWA ZAMÓWIENIA: 
Ks.Kpt.G. Waculika 9, Ks.Kpt.G. Waculika 20 - Montaż domofonu cyfrowego.
2. ADRES INWESTYCJI: 
· Ks.Kpt.G. Waculika 9, 41-943 Piekary Śląskie
· Ks.Kpt.G. Waculika 20, 41-943 Piekary Śląskie
3. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /
· wykonanie okablowania oraz montaż  rozgałęźników do podłączenia mieszkań- całość instalacji do ułożenia pod tynkiem wraz zaprawieniem bruzd zaprawą,
· montaż kpl. kasety cyfrowej domofonu cyfrowego / kaseta cyfrowa rozmowna odporna na warunki atmosferyczne, wandaloodporna, podświetlane przyciski klawiatury. Klawiatura mechaniczna. Akustyczna i optyczna sygnalizacja klawiatury wraz z czytnikiem breloków zbliżeniowych. wyświetlacz LCD podgrzewany. Czterocyfrowy  kod otwarcia dla każdego lokatora,

· montaż zasilacza wraz z obudową oraz zabezpieczeniem 230 V 6A,

· montaż kpl. listy lokatorów wraz z ramką,

· montaż elektro zaczepu w drzwiach wejściowych, oraz wkładek numerycznych do zamka wraz z dostarczeniem kluczy dla lokatorów- 1 szt./ lokal,
· sprawdzenie i regulacja / wymiana samozamykacza 
· montaż unifonu z wyłącznikiem wraz z brelokami dla lokatorów- kolor biały / unifon z regulacją głośności sygnału dzwonka i możliwością wyłączenia sygnału. Przycisk otwarcia drzwi oraz regulacja głośności nie widoczna na obudowie,

· kompleksowy montaż, uruchomienie i regulacja systemu- praca próbna i testowanie systemu, 

· całość zakresu  robót rozpatrywać łącznie z przedmiarem robót jako załącznikiem do wniosku,

· rzeczowy zakres robót do rozliczenia kosztorysem/ kalkulacją powykonawczą

· oferent zobowiązany jest zapoznać się przed złożeniem oferty ze stanem faktycznym oraz lokalizacją budynku. 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

· 30 dni od daty podpisania umowy
5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

· posiadanie uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia

· posiadanie wiedzy i doświadczenia

· dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

· materiał zostanie zakupiony i zabudowany na koszt wykonawcy bez możliwości składowania na budowie

· wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia do akceptacji rodzaj materiałów do zastosowania 

· zamawiający zobowiązuje się najpóźniej następnego dnia roboczego zawiadomić wykonawcę o przyjęciu złożonej oferty.

· zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do przesłanych materiałów

· wykonawca   obowiązany jest do utrzymania należytego porządku w miejscu wykonywanych prac oraz porządku i bezwzględnej czystości na terenie zewnętrznym (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, zieleńce) i w ciągach komunikacyjnych ( klatka schodowa, korytarz, wejście do budynku ).
6. KRYTERIA OCENY

· 100%- cena
7. GWARANCJA
· na roboty: min 36 m-cy licząc od dnia odbioru robót

· materiał: wg gwarancji producenta licząc od dnia odbioru robót

Opr. I. Czyż
