Opis przedmiotu zamówienia

„Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych”

- Wymiana pionów wodnych w budynku przy ul. Sikorskiego 8a,b,c,d,

Opis przedmiotu zamówienia

- Kod i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zamówienia:

453 32 300 – 5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

453 30 000 – 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

- Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę szacowanej ilości 6 sztuk pionów wodnych w mieszkaniach zarządzanych przez ZGM w Piekarach Śl.

Ilości podane w przedmiarze robót dotyczące wymiany pionów są wartościami orientacyjnymi, które mogą ulec zwiększeniu w trakcie realizacji (minimalne wykorzystanie umowy – wymiana 6 szt. pionów).

Wymiana pionu obejmować będzie: demontaż urządzeń sanitarnych wg potrzeb, rozkucie szachtu instalacyjnego, demontaż istniejącego pionu, montaż nowego pionu, ponowny montaż liczników z.w. wraz z plombowaniem, zamurowanie szachtu instalacyjnego, odtworzenie okładziny ściennej, odtworzenie zdemontowanej armatury,

Realizacja zamówienia będzie się odbywała na podstawie umowy zgodnie z potrzebami Zamawiającego, a rozliczana powykonawczo na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie i ilości wykonanych i odebranych robót.

Wymagana gwarancja: 60 miesięcy.

Czas wykonania prac 60 dni od podpisania umowy.