OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPZ /
· NAZWA ZAMÓWIENIA: 
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mastalerza 1- Remont instalacji elektrycznej
· ADRES INWESTYCJI: 
· Wspólnota Mieszkaniowa, 41-943 Piekary Śląskie, ul. Mastalerza 1 

Zarządzana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.
· OPIS  i NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /

Remont instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

/ budynek po termomodernizacji /

W zakresie zamówienia wchodzi wykonanie:
· Remont oświetlenia klatek schodowych;
· Remont instalacji oświetleniowej w piwnicy w części wspólnej i piwnicach lokatorskich;
· Remont instalacji dzwonkowej mieszkań;
· Remont instalacji oświetleniowej na strychach;
· Remont instalacji elektrycznej części wspólnej (wymiana GLZ, WLZ i rozdzielnic);
· Roboty demontażowe istniejącej instalacji elektrycznej części wspólnej;
· Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej po wykonaniu instalacji.
· TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

· 12 tygodni od daty zawarcia umowy
· WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

· posiadanie uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia

· posiadanie wiedzy i doświadczenia

· dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

· materiał zostanie zakupiony i zabudowany na koszt wykonawcy bez możliwości składowania na budowie

· wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia do akceptacji rodzaj materiałów do zastosowania 

· zamawiający zobowiązuje się najpóźniej następnego dnia roboczego zawiadomić wykonawcę o przyjęciu złożonej oferty.

· zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do przesłanych materiałów

· wykonawca   obowiązany jest do utrzymania należytego porządku w miejscu wykonywanych prac oraz porządku i bezwzględnej czystości na terenie zewnętrznym (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, zieleńce) i w ciągach komunikacyjnych ( klatka schodowa, korytarz, wejście do budynku ).
· KRYTERIA OCENY

· 100%- cena
· GWARANCJA
- okres gwarancji na roboty 5 lat licząc od dnia bezusterkowego odbioru robót;
- okres rękojmi biegnie równolegle z okresem gwarancji.
· INNE:  

 

[image: image1.jpg]



Plan sytuacyjny budynku przy ul. Mastalerza 1 w Piekarach Śląskich
