Program funkcjonalno – użytkowy

Przedmiot zamówienia:

„Budowa nowego przyłącza wody na potrzeby budynku mieszkalnego przy ul. Gałczyńskiego 2 w Piekarach Śląskich”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: miejscowość Piekary Śl.,

41-946 Piekary Śl. Ul. Gałczyńskiego 2,

Wspólny Słownik Zamówień:

- 71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej  i wodnej

- 71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- 45000000-7  Roboty budowlane

- 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul Ziętka 60, 41-940 Piekary Śl.

Zawartość programu funkcjonalno – użytkowego:

# I. Część opisowa   1.   Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robótbudowlanych

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

  - Wytyczne projektowe

  - Wytyczne w zakresie robót budowlanych

2.   Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

II.    Część informacyjna

Opracowała: Łukasz Nowak

# I. Część opisowa   1.   Opis ogólny przedmiotu zamówienia

a) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza wodociągowego dla budynku wielorodzinnego przy ul. Gałczyńskiego 2 w Piekarach Śl. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śl., przewiduje się wykonanie przyłącza rurą PE100 De50 SDR17 PN10, o długości około 30 mb, poprzez włączenie do istniejącego wodociągu DN100 w ul. Gałczyńskiego.

- Zakres wszystkich  prac do wykonania w ramach zamówienia

Zamówienie obejmuje:

- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót (art. 29 ust. 1 pkt 20 Prawa budowlanego)

- obsługę geodezyjną,

- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu,

- wykonanie studni wodomierzowej

- wykonanie włączenia instalacji wewnętrznej zlokalizowanej w budynku (włączenie w pomieszczeniu),

- inwentaryzację powykonawczą,

b) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Położenie geograficzne i administracyjne

Projektowane przyłącze będzie zlokalizowane w całości na nieruchomościach - dz. nr 1115/360, 1144/360, gmina Piekary Śląskie.

- Opis stanu istniejącego

Na działce, do której należy doprowadzić przyłącze znajduje się użytkowany budynek mieszkalny wielorodzinny, z istniejącym przyłączem wody wykonanym w technologii stalowej.

- Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe

Zamówienie ma na celu zapewnienie dostawy wody do celów bytowych do budynku mieszkalnego.

Projektowane przyłącze wodociągowe powinno spełniać wymagania norm: PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

Wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu przyłącza wodociągowego powinny być oparte na materiałach posiadających aprobaty techniczne.

Projekt przyłącza należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia robót w urzędzie Miasta Piekary Śl.  Usytuowanie projektowanego przyłącza musi być uzgodnione.

Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

1. Wytyczne projektowe:

- Proponowana trasa wg załącznika graficznego.

- Przewidzieć pomiar zużycia wody wodomierzem umieszczonym w studzience wodomierzowej z kręgów betonowych. Za wodomierzem zamontować zawór antyskażeniowy.

- Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur i kształtek PE

- Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej Ø100 oznaczonej na załączonej mapie

- Na trasie projektowanego przyłącza na przewidzieć zasuwę odcinającą

- Przyłącze należy zaprojektować zgodnie z warunkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o.

- Usytuowanie projektowanego przyłącza musi być uzgodnione.

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami:

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września  2004 roku, w sprawieszczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego –tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska -  tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.poz. 672 oraz zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

- aktualną mapę do celów projektowych

- projekt budowlany i wykonawczy / 6 egz. + wersja elektroniczna/

- szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót / 1 egz. + wersjaelektroniczna/,

- informację Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia / 3 egz. + wersja elektroniczna / Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektu w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w decyzję o pozwoleniu na budowę jeśli będzie wymagana do rozpoczęcia inwestycji lub zgłoszenie robót (art. 29 ust. 1 pkt 20 Prawa budowlanego)

2. Wytyczne w zakresie robót budowlanych

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu  przez Wykonawcę  pozwolenia  na  budowę/ potwierdzenia przyjęcia zgłoszenie bez sprzeciwu.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i usługi konieczne do wykonania robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady.

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno – technologicznych  przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU.

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

# 2.   Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wszystkie materiały stosowane do wykonania wodociągu muszą być zgodne z ustawą  o wyrobach budowlanych, muszą posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, producent jest obowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny systemem zarządzania jakością.

Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót zarówno metodą wykopową jak i bezwykopową.

# II.    Część informacyjna

- Zadanie zrealizować zgodnie z warunkami TT/825/eod4009/12/20 z dnia 29.12.2020r.

- Zamawiający potwierdza iż posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane

- Zadanie należy zrealizować w pełni zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane

– tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 i rozporządzeniami do ustawy