## Arkusz1
Materiały elektryczne - formularz cenowy wykonawcy -Załącznik 1c
| Artykuły elektryczne zgodnie z zapotrzebowaniem ZGM w Piekarach Śląskich w 2023r. | jedn. miary | Cena netto za 1 szt. | Stawka Vat | Cena brutto 1 szt
Poz.1 | Akumulatorki R 3 AAA NiMh 1100mAh | szt.
Poz.2 | Akumulatorki R6 AA NiMh 2450 | szt.
Poz.3 | Automat schodowy AS-B220 | szt.
Poz.4 | Automat schodowy AS-B24 | szt.
Poz.5 | Automat schodowy ASO-220 | szt.
Poz.6 | Automat schodowy ASO-24 | szt.
Poz.7 | Automat zmierzchowy 16 A AWZ-16A | szt.
Poz.8 | Automat zmierzchowy hermetyczny AZH-24V | szt.
Poz.9 | Automat zmierzchowy z sonda zew. 230V 16A | szt.
Poz.10 | Bateria alkaliczna 9V LR61 | szt.
Poz.11 | Bateria alkaliczna R14 | szt.
Poz.12 | Bateria alkaliczna R20 | szt.
Poz.13 | Bateria alkaliczna R3 AAA | szt.
Poz.14 | Bateria alkaliczna R6 AA | szt.
Poz.15 | Bateria guzikowa CR 2016 | szt.
Poz.16 | Bateria guzikowa CR 2025 | szt.
Poz.17 | Bateria guzikowa CR 2032 | szt.
Poz.18 | Bateria LR44 | szt.
Poz.19 | Bednarka ocynkowana 30x4 | szt.
Poz.20 | Bezpiecznik NH00 25A | szt.
Poz.21 | Bezpiecznik NH00 63A | szt.
Poz.22 | Bezpiecznik NH00 80A | szt.
Poz.23 | Bęben do przedłużacza 4 gniazda z/u metalowy | szt.
Poz.24 | Blok rozdzielczy 4x7 | szt.
Poz.25 | Czujnik ruchu mikrofalowy | szt.
Poz.26 | Dekiel uniwersalny fi 60 | szt.
Poz.27 | Dekiel uniwersalny fi 80 | szt.
Poz.28 | Dławik kablowy PG 11 | szt.
Poz.29 | Dławik kablowy PG 13,5 | szt.
Poz.30 | Dławik kablowy PG 16 | szt.
Poz.31 | Dławik kablowy PG 21 | szt.
Poz.32 | Dławik kablowy PG 29 | szt.
Poz.33 | Dławik kablowy PG 36 | szt.
Poz.34 | Dławik kablowy PG 9 | szt.
Poz.35 | Drut odgromowy fi8 ocynk | szt.
Poz.36 | Próbnik napięcia do wykonywania podstawowych testów instalacji elektrycznych 220V/380V, umożliwiający sprawdzenie poprawność pracy urządzeń elektrycznych, wykrywanie napięcia zmiennego ("~") bez potrzeby dotykania obiektu, wykrycie przewodów biegnących w ścianach na głębokości do 50 cm jak również wykryć "FAZĘ" wszędzie tam gdzie niemożliwy jest bezpośredni kontakt, wykrycie pęknięcia przewodu w izolacji. posiadający możliwość regulacja czułości detekcji ( od 0,3 cm do 50 cm) | szt.
Poz.37 | Główka bezp DII 25A | szt.
Poz.38 | Główka bezp DII 63A | szt.
Poz.39 | Główka bezp DO2 16A | szt.
Poz.40 | Główka bezp DO2 25A | szt.
Poz.41 | Główka bezp DO2 63A | szt.
Poz.42 | Gniazdo bezpiecznikowe 25A natablicowe | szt.
Poz.43 | Gniazdo bezpiecznikowe 25A zatablicowe | szt.
Poz.44 | Gniazdo bezpiecznikowe 63A natablicowe | szt.
Poz.45 | Gniazdo bezpiecznikowe 63A zatablicowe | szt.
Poz.46 | Gniazdo bezpiecznikowe DO2/25A 1F na szynę DIN | szt.
Poz.47 | Gniazdo F5x16A przenośne IP44 | szt.
Poz.48 | Gniazdo hermetyczne poj. Z/U GHS-1 | szt.
Poz.49 | Gniazdo hermetyczne poj. Z/U GHS-2 | szt.
Poz.50 | Gniazdo RJ 45 n.t, podw. | szt.
Poz.51 | Gniazdo RJ 45 n.t, poj. | szt.
Poz.52 | Gniazdo RJ 45 p/t, podw. | szt.
Poz.53 | Gniazdo RJ 45 p/t, podw. Modułowe | szt.
Poz.54 | Gniazdo RJ 45 p/t, poj. | szt.
Poz.55 | Gniazdo RJ 45 p/t, poj. Modułowe | szt.
Poz.56 | Gniazdo telefoniczne RJ 11 poj. Modułowe | szt.
Poz.57 | Gniazdo wtyczkowe 230V/16A na szynę DIN | szt.
Poz.58 | Gniazdo wtyczkowe podwójne b/u, n/t | szt.
Poz.59 | Gniazdo wtyczkowe podwójne b/u,p/t | szt.
Poz.60 | Gniazdo wtyczkowe podwójne z/u, n/t | szt.
Poz.61 | Gniazdo wtyczkowe podwójne z/u, p/t modułowe | szt.
Poz.62 | Gniazdo wtyczkowe podwójne z/u,p/t | szt.
Poz.63 | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze b/u, n/t | szt.
Poz.64 | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze b/u,p/t | szt.
Poz.65 | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z/u, n/t | szt.
Poz.66 | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z/u, p/t | szt.
Poz.67 | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z/u, p/t modułowe | szt.
Poz.68 | Kanał WDK 110x60 (2m) | szt.
Poz.69 | Kanał WDK 16x10 (2m) | szt.
Poz.70 | Kanał WDK 25x15 (2m) | szt.
Poz.71 | Kanał WDK 32x15 (2m) | szt.
Poz.72 | Kanał WDK 40x25 (2m) | szt.
Poz.73 | Kanał WDK 50x18 (2m) | szt.
Poz.74 | Kanał WDK 60x40 (2m) | szt.
Poz.75 | Kanał WDK 90x40 (2m) | szt.
Poz.76 | Kolano do rury elektroinstalacyjnej PCV fi 16 (100szt) | opak.
Poz.77 | Kolano do rury elektroinstalacyjnej PCV fi 18 (100szt) | opak.
Poz.78 | Kolano do rury elektroinstalacyjnej PCV fi 20 (100szt) | opak.
Poz.79 | Kolano do rury elektroinstalacyjnej PCV fi 28 (100szt) | opak.
Poz.80 | Kolano do rury elektroinstalacyjnej PCV fi 37 (100szt) | opak.
Poz.81 | Kołek rozporowy 3,5x35mm fi 6 (200szt) | opak.
Poz.82 | Kołek rozporowy 5x50mm fi 8 (100szt) | opak.
Poz.83 | Kołek szybki montaż 6x40mm (100szt) | opak.
Poz.84 | Końcówka izol. HI 10/10 (100szt) | opak.
Poz.85 | Końcówka izol. HI 16/10 (100szt) | opak.
Poz.86 | Końcówka izol. HI 4/10 (100szt) | opak.
Poz.87 | Końcówka izol. HI 6/10 (100szt) | opak.
Poz.88 | Lampa biurkowa LED | szt.
Poz.89 | Lampa 2x40W z czujnikiem ruchu PIR | szt.
Poz.90 | Lampa portal 11W bez czujnika zmierzchu | szt.
Poz.91 | Lampa portal 11W z czujnikiem zmierzchu | szt.
Poz.92 | Lampa sododowa HP-LST 70W WLS | szt.
Poz.93 | Latarka czołowa LED 3xAAA 100-150 lm | szt.
Poz.94 | Latarka czołowa LED akumulatorowa 200-300lm | szt.
Poz.95 | Latarka LED z wbudowanym akumulatorem „szperacz” | szt.
Poz.96 | Latarka podręczna LED 400-600 lm | szt.
Poz.97 | Licznik 1F 10/40A | szt.
Poz.98 | Licznik energii elektr. OR-WE-501 1F | szt.
Poz.99 | Licznik energii elektr. OR-WE-501 3F | szt.
Poz.100 | Listwa antyprzepieciowa (zabezpieczajaca) 5 gniazd 3m | szt.
Poz.101 | Listwa antyprzepieciowa (zabezpieczajaca) 5 gniazd 5m | szt.
Poz.102 | Listwa elektroinstalacyjna 25x15 | szt.
Poz.103 | Listwa LP 12 niebieska | szt.
Poz.104 | Listwa LP 12 zielona | szt.
Poz.105 | Listwa LP 7 zielona | szt.
Poz.106 | Listwa LP 7 niebieska | szt.
Poz.107 | Listwa przyłączeniowa N-7 | szt.
Poz.108 | Naklejka TZO „WYŁĄCZNIK GŁÓWNY” | szt.
Poz.109 | Naklejka TZO 105x148 „POD NAPIĘCIEM” | szt.
Poz.110 | Naświetlacz LED 20W | szt.
Poz.111 | Naświetlacz LED 20W z czujką PIR | szt.
Poz.112 | Naświetlacz LED 30W | szt.
Poz.113 | Naświetlacz LED 50W neutralny czarny | szt.
Poz.114 | Obudowa na 12 zabezpieczeń S N/T | szt.
Poz.115 | Obudowa na 18 zabezpieczeń S N/T | szt.
Poz.116 | Obudowa na 24 zabezpieczeń S N/T | szt.
Poz.117 | Obudowa na 3 zabezpieczenia S N/T | szt.
Poz.118 | Obudowa na 5 zabezpieczeń S N/T | szt.
Poz.119 | Obudowa na 6 zabezpieczeń S N/T | szt.
Poz.120 | Obudowa na 8 zabezpieczeń S N/T | szt.
Poz.121 | Obudowa ZPT-1 z wyposażeniem wer. „C” | szt.
Poz.122 | Odgałęźnik 5P 1x35mm²/4x10mm² | szt.
Poz.123 | Oprawa 2x54 TCS 640 | szt.
Poz.124 | Oprawa hermetyczna 2x18W z statecznikiem elektronicznym | szt.
Poz.125 | Oprawa hermetyczna 2x36W z statecznikiem elektronicznym | szt.
Poz.126 | Oprawa kanałowa 100W (siatka metalowa) | szt.
Poz.127 | Oprawa kanałowa 60W (siatka metalowa) | szt.
Poz.128 | Oprawa led Downlight p/t 600x600 48W | szt.
Poz.129 | Oprawa oświetlenia awaryjnego 8W 3H H/3/SE/8 | szt.
Poz.130 | Oprawa Plafoniera 100W | szt.
Poz.131 | Oprawa rastrowa N/T 4x 18W z statecznikiem elektronicznym | szt.
Poz.132 | Oprawa WOS 100 z kloszem | szt.
Poz.133 | Oprawa WOS 60 z kloszem | szt.
Poz.134 | Plafoniera LED 24 W okrągła | szt.
Poz.135 | Plafoniera LED z czujnikiem ruchu PIR | szt.
Poz.136 | Płaszcz do rozgałęźnika HLRU 9002 | szt.
Poz.137 | Przedłużacz 4 gniazda -10m | szt.
Poz.138 | Przedłużacz 4 gniazda -5m | szt.
Poz.139 | Przedłużacz 4x2P na bębnie | szt.
Poz.140 | Przewód DY 1,5² 300/500 | mb
Poz.141 | Przewód DY 2,5² 300/500 | mb
Poz.142 | Przewód DY 4² 300/500 V | mb
Poz.143 | Przewód UTP 4x2x0,5 kat.6 ekranowany | szt.
Poz.144 | Przewód UTP KAT. 4X2x0,5 | mb
Poz.145 | Przewód YAKY 2x16² 06/1kV | mb
Poz.146 | Przewód YDYp 3x1,5² 450/750V | mb
Poz.147 | Przewód YDYp 3x2,5² 450/750V | mb
Poz.148 | Przewód YDYp 3x4² 300/500V | mb
Poz.149 | Przewód YDYp 5x2,5² 300/500V | mb
Poz.150 | Przewód YDYżo 3x1,5² 300/500V | mb
Poz.151 | Przewód YDYżo 3x2,5² 300/500V | mb
Poz.152 | Przewód YDYżo 3x6² 450/750V | mb
Poz.153 | Przewód YDYżo 4x6² 450/750V | mb
Poz.154 | Przewód YDYżo 5x2,5² 300/500V | mb
Poz.155 | Przewód YDYżo 5x4² 300/500V | mb
Poz.156 | Przewód YDYżo 5x6² 450/750V | mb
Poz.157 | Przewód YKY 4x10² 450/750V | mb
Poz.158 | Przewód YKY 4x16² 450/750V | mb
Poz.159 | Przewód YKY 4x25² 450/750V | mb
Poz.160 | Przewód YKY 5x10² 450/750V | mb
Poz.161 | Przewód YKY 5x16² 450/750V | mb
Poz.162 | Przewód YKY 5x25² 450/750V | mb
Poz.163 | Przewód zasilający 2x1,5 mm² gumowy z wtyczką 4m do elektronarzędzi | szt.
Poz.164 | Puszka elewacyjna głęboka szara AN-60A/S/R | szt.
Poz.165 | Puszka hermetyczna IP 54 85x85 | szt.
Poz.166 | Puszka hermetyczna n/t 90x45 | szt.
Poz.167 | Puszka hermetyczna PHS1 | szt.
Poz.168 | Puszka hermetyczna PHS5 | szt.
Poz.169 | Puszka hermetyczna skręcana 162x116x76 IP66 EL-161 | szt.
Poz.170 | Puszka instalacyjna 2x60 do płyt k/g głęboka | szt.
Poz.171 | Puszka instalacyjna 3x60 do płyt k/g głęboka | szt.
Poz.172 | Puszka instalacyjna 4x60 do płyt k/g głęboka | szt.
Poz.173 | Puszka instalacyjna 5x60 do płyt k/g głęboka | szt.
Poz.174 | Puszka instalacyjna fi 60 p/t do płyt k/g głęboka | szt.
Poz.175 | Puszka instalacyjna fi 60 p/t głęboka | szt.
Poz.176 | Puszka instalacyjna fi 60 p/t płytka | szt.
Poz.177 | Puszka instalacyjna fi 80 p/t | szt.
Poz.178 | Puszka natynkowa 100x100x40 | szt.
Poz.179 | Ramka do opraw LED Downlight 600x600 | szt.
Poz.180 | Ramka do systemu modułowego (osprzęt np.. Impresja) 1xbiała | szt.
Poz.181 | Ramka do systemu modułowego (osprzęt np.. Impresja) 2xbiała | szt.
Poz.182 | Ramka do systemu modułowego (osprzęt np.. Impresja) 3xbiała | szt.
Poz.183 | Ramka do systemu modułowego (osprzęt np.. Impresja) 4xbiała | szt.
Poz.184 | Ramka do systemu modułowego (osprzęt np.. Impresja) 5xbiała | szt.
Poz.185 | Rozdzielnia S-4 z szybą | szt.
Poz.186 | Rozdzielnica RN 12S | szt.
Poz.187 | Rozdzielnica RN 24S | szt.
Poz.188 | Rozdzielnica RN 2L1F z zabezpieczeniami | szt.
Poz.189 | Rozgałęźnik 3 gniazda z/u 230V | szt.
Poz.190 | Rozgałęźnik HLRU 9002 | szt.
Poz.191 | Rozgałęźnik OBL 25/10-4 | szt.
Poz.192 | Rozgałęźnik OBL 25/16-1 | szt.
Poz.193 | Rozgałęźnik OBL 35/25-1 | szt.
Poz.194 | Rozgałęźnik OBL 70/25-1 | szt.
Poz.195 | Rozgałęźnik siłowy 1WE/3WY 5x16A | szt.
Poz.196 | Rozłącznik bezp. RBK-00 | szt.
Poz.197 | Rozłącznik bezp. Z-SLS/CB/1 Tytan | szt.
Poz.198 | Rozłącznik bezp. Z-SLS/CB/3 Tytan | szt.
Poz.199 | Rozłącznik IS 100 | szt.
Poz.200 | Rozłącznik IS 100/3 | szt.
Poz.201 | Rozłącznik izolacyjny RBK 00 | szt.
Poz.202 | Rozłącznik n/t Z-2 kompletna | szt.
Poz.203 | Rozłącznik RIN 250 | szt.
Poz.204 | Rozłącznik RIN 250 | szt.
Poz.205 | Rozłącznik Z-SH/3 | szt.
Poz.206 | Rozłącznik Z-SH/3 | szt.
Poz.207 | Rura elektroinstalacyjna sztywna PCV fi 16 (3m) | szt.
Poz.208 | Rura elektroinstalacyjna sztywna PCV fi 18 (3m) | szt.
Poz.209 | Rura elektroinstalacyjna sztywna PCV fi 20 (3m) | szt.
Poz.210 | Rura elektroinstalacyjna sztywna PCV fi 28 (3m) | szt.
Poz.211 | Rura karbowana-AROT fi 50 (25mb.) | szt.
Poz.212 | Rura karbowana-AROT fi 75 (25mb.) | szt.
Poz.213 | Rura karbowana-peszel 43/36 (25mb.) | szt.
Poz.214 | Sonda uziomowa do wbijania L-1300 AN-53 | szt.
Poz.215 | Sonda uziomowa przedłużenie L-1300 AN-54 | szt.
Poz.216 | Sruba naciągowa hak rzymski M10 AN-55 | szt.
Poz.217 | Statecznik elektroniczny 4x18W | szt.
Poz.218 | Statecznik elektroniczny 2x36W | szt.
Poz.219 | Statecznik elektroniczny2x18W | szt.
Poz.220 | Statecznik magnetyczny L18 | szt.
Poz.221 | Statecznik magnetyczny L36 | szt.
Poz.222 | Statyw (składany) do naświetlaczy halogenowych oraz LED podwójny | szt.
Poz.223 | Stycznik SM-425 24 2Z | szt.
Poz.224 | Stycznik TSM- 1 400V | szt.
Poz.225 | Stycznik Z-SCH 230/25-20 mod 25A 230V AC | szt.
Poz.226 | Stycznik Z-SCH 230/25-40 mod 25A 230V AC | szt.
Poz.227 | Stycznik Z-SCH 230/25-40 mod 40A 230V AC | szt.
Poz.228 | Stycznik Z-SCH 230/25-40 mod 63A 230V AC | szt.
Poz.229 | Stycznik ZSCH 230/40-20 | szt.
Poz.230 | Stycznik ZSCH 230/40-40 | szt.
Poz.231 | Stycznik Z-SCH230/25-20 mod 25A 230V AC | szt.
Poz.232 | Stycznik Z-SCH230/25-40 mod 25A 230V AC | szt.
Poz.233 | Swietlówka 18W/840 | szt.
Poz.234 | Swietlówka 36W/840 | szt.
Poz.235 | Swietlówka 54W/840 | szt.
Poz.236 | swietlówka komp. 23W E27 | szt.
Poz.237 | Swietlówka kompaktowa 23W E27 warm white | szt.
Poz.238 | Szybkozłączki telefoniczne | szt.
Poz.239 | Szyna BI 1/12 | szt.
Poz.240 | Szyna BI 1/54 | szt.
Poz.241 | Szyna BI 3/12 | szt.
Poz.242 | Szyna BI 3/54 | szt.
Poz.243 | Śruba stykowa (wstawka dolna wkręt) 25A | szt.
Poz.244 | Śruba stykowa (wstawka dolna wkręt) 63A | szt.
Poz.245 | Świetlówka 11W do lampy PK109 2pin | szt.
Poz.246 | Świetlówka 18W/830 | szt.
Poz.247 | Świetlówka 36W/830 | szt.
Poz.248 | Świetlówka 9W do lampy PK109 2pin | szt.
Poz.249 | Świetlówka PL-S 11W | szt.
Poz.250 | Tablica licznikowa 1F bez zabez. | szt.
Poz.251 | Tablica licznikowa TL 1F8S | szt.
Poz.252 | Tablica licznikowa TL 3F12S | szt.
Poz.253 | Tablica licznikowa z zabez. 1F 3x25A | szt.
Poz.254 | Taśma izolacyjna czarna duża | szt.
Poz.255 | Taśma izolacyjna niebieska duża | szt.
Poz.256 | Taśma izolacyjna żółto-zielona duża | szt.
Poz.257 | Taśma kablowa TK 200/3,6 czarna UV | opak.
Poz.258 | Taśma kablowa TK 300/3,6 czarna UV | opak.
Poz.259 | Taśma samowulk. (19x10m) | szt.
Poz.260 | Taśma samowulk. (25x5m) | szt.
Poz.261 | Tester sieci LAN, kabli UTP | szt.
Poz.262 | Transformator TMM 1000/230V/24V | szt.
Poz.263 | Transformator TMM 630/230V/24V | szt.
Poz.264 | Uchwyt TU-D2 (100 szt). | opak.
Poz.265 | Uchwyt do rury elektroinstalacyjnej PCV fi 16 (100szt) | opak.
Poz.266 | Uchwyt do rury elektroinstalacyjnej PCV fi 18 (100szt) | opak.
Poz.267 | Uchwyt do rury elektroinstalacyjnej PCV fi 20 (100szt) | opak.
Poz.268 | Uchwyt do rury elektroinstalacyjnej PCV fi 28 (100szt) | opak.
Poz.269 | Uchwyt paskowy UP22 (100szt) | szt.
Poz.270 | Uchwyt paskowy UP30 (100szt) | szt.
Poz.271 | Uchwyt TU-D22 – 100 szt. | opak.
Poz.272 | Uchwyt TU-D3 – 100 szt. | opak.
Poz.273 | Uchwyt UG-10 (100szt) FLOP | opak.
Poz.274 | Uchwyt UG-12 (100szt) FLOP | opak.
Poz.275 | Uchwyt UG-4 (100szt) FLOP | opak.
Poz.276 | Uchwyt UG-5 (100szt) FLOP | opak.
Poz.277 | Uchwyt UG-6 (100szt) FLOP | opak.
Poz.278 | Uchwyt UG-7 (100szt) FLOP | opak.
Poz.279 | Uchwyt UG-8 (100szt) FLOP | opak.
Poz.280 | Uchwyt UGP 10x5,5 płaski (100szt) FLOP | opak.
Poz.281 | Uchwyt UGP 5x4 płaski (100szt) FLOP | opak.
Poz.282 | Uchwyt UGP 6x4 płaski (100szt) FLOP | opak.
Poz.283 | Uchwyt UGP 8x5 płaski (100szt) FLOP | opak.
Poz.284 | Uchwyt USMO-10 (100szt) | opak.
Poz.285 | Uchwyt USMO-12 (100szt) | opak.
Poz.286 | Uchwyt USMO-8 (100szt) | opak.
Poz.287 | Uchwyt USMPH-2 – 100 szt. | opak.
Poz.288 | Uchwyt USMPH-2bis – 100 szt. | opak.
Poz.289 | Uchwyt USMPH-3 – 100 szt. | opak.
Poz.290 | Uchwyt USMPH-3bis – 100 szt. | opak.
Poz.291 | Uchwyt USMPH-4 – 100 szt. | opak.
Poz.292 | Wąż termokurczliwy RC 19 (1m) | szt.
Poz.293 | Wąż termokurczliwy RC 4,8/2,4 (1m) | szt.
Poz.294 | Wąż termokurczliwy RC 6,4 (1m) | szt.
Poz.295 | Wąż termokurczliwy RC 8,0/2,0(1m) | szt.
Poz.296 | Wąż termokurczliwy RC 9,5/4,8(1m) | szt.
Poz.297 | Wkładka topikowa 35 A gG | szt.
Poz.298 | Wkładka topikowa 63 A gG | szt.
Poz.299 | Wkładka topikowa cylindryczna 10x38 16A | szt.
Poz.300 | Wkładka topikowa cylindryczna 10x38 25A | szt.
Poz.301 | Wkładka topikowa D02 10A gF | szt.
Poz.302 | Wkładka topikowa D02 16A gF | szt.
Poz.303 | Wkładka topikowa D02 20A gF | szt.
Poz.304 | Wkładka topikowa D02 25A GL/gG | szt.
Poz.305 | Wkładka topikowa D02 35A GL/gG | szt.
Poz.306 | Wkładka topikowa D02 40A GL/gG | szt.
Poz.307 | Wkładka topikowa D02 50A GL/gG | szt.
Poz.308 | Wkładka topikowa D02 63A GL/gG | szt.
Poz.309 | Wkładka topikowa DII gF 10 A | szt.
Poz.310 | Wkładka topikowa DII gF 16 A | szt.
Poz.311 | Wkładka topikowa DII gF 20 A | szt.
Poz.312 | Wkładka topikowa DII gF 25A | szt.
Poz.313 | Wskaźnik napięcia | szt.
Poz.314 | Wtyczka 2P | szt.
Poz.315 | Wtyczka 2P - Z 16A guma IP44 PCE | szt.
Poz.316 | Wtyczka F 5x16A prosta IP44 | szt.
Poz.317 | Wtyczka F 5x32A prosta IP44 | szt.
Poz.318 | Wtyczka RJ 45 | szt.
Poz.319 | Wtyczka telefoniczna 4p | szt.
Poz.320 | Wtyczka z/u prosta | szt.
Poz.321 | Wyłącznik różn-prąd. CFI 25A 30mA (2pol.) | szt.
Poz.322 | Wyłącznik różn-prąd. CFI 25A 30mA (4pol.) | szt.
Poz.323 | Wyłącznik różn-prąd. CFI 40A 30mA (2pol.) | szt.
Poz.324 | Wyłącznik różn-prąd. CFI 40A 30mA (4pol.) | szt.
Poz.325 | Wyłącznik schodowy podw. P/t | szt.
Poz.326 | Wyłącznik schodowy podw. P/t modułowy | szt.
Poz.327 | Wyłącznik schodowy poj. P/t | szt.
Poz.328 | Wyłącznik schodowy poj. P/t modułowy | szt.
Poz.329 | Wyłącznik dzwonek p/t | szt.
Poz.330 | Wyłącznik FR 100 | szt.
Poz.331 | Wyłącznik hermetyczny podw. WHS-2 | szt.
Poz.332 | Wyłącznik hermetyczny poj. WHS-1 | szt.
Poz.333 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy CLS B10A | szt.
Poz.334 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy CLS B16A | szt.
Poz.335 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy CLS B20A | szt.
Poz.336 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy CLS B25A | szt.
Poz.337 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy CLS B32A | szt.
Poz.338 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy CLS B6A | szt.
Poz.339 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy CLS C16A | szt.
Poz.340 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy CLS C20A | szt.
Poz.341 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy CLS C25A | szt.
Poz.342 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy CLS C32A | szt.
Poz.343 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy CLS3 B16A | szt.
Poz.344 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy CLS3 B20A | szt.
Poz.345 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy CLS3 B25A | szt.
Poz.346 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy CLS3 B32A | szt.
Poz.347 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy CLS3 C16A | szt.
Poz.348 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy CLS3 C20A | szt.
Poz.349 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy CLS3 C25A | szt.
Poz.350 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy CLS3 C32A | szt.
Poz.351 | Wyłącznik podw. n/t | szt.
Poz.352 | Wyłącznik podw. P/t | szt.
Poz.353 | Wyłącznik poj. n.t | szt.
Poz.354 | Wyłącznik poj. p/t | szt.
Poz.355 | Wyłącznik światło impulsowy -p/t | szt.
Poz.356 | Wyłącznik światło podw. p/t modułowy | szt.
Poz.357 | Wyłącznik światło poj. p/t modułowy | szt.
Poz.358 | Zacisk AL./Cu 1,5-50mm | szt.
Poz.359 | Zacisk AL./Cu 6-95mm | szt.
Poz.360 | Zacisk Al-Cu 6-35mm | szt.
Poz.361 | Zacisk tulejkowy AL 10 | szt.
Poz.362 | Zacisk tulejkowy AL 16 | szt.
Poz.363 | Zacisk tulejkowy AL 25 | szt.
Poz.364 | Zacisk tulejkowy AL 35 | szt.
Poz.365 | Zacisk tulejkowy AL 50 | szt.
Poz.366 | Zacisk tulejkowy AL 6 | szt.
Poz.367 | Zacisk tulejkowy CU 10 | szt.
Poz.368 | Zacisk tulejkowy CU 16 | szt.
Poz.369 | Zacisk tulejkowy CU 25 | szt.
Poz.370 | Zacisk tulejkowy CU 35 | szt.
Poz.371 | Zacisk tulejkowy CU 50 | szt.
Poz.372 | Zacisk tulejkowy CU 6 | szt.
Poz.373 | Zamek do rozdzielnic Eurolock 9081 | szt.
Poz.374 | Zamek do rozdzielnic Masterkey | szt.
Poz.375 | Zapłonnik 4...22W | szt.
Poz.376 | Zapłonnik 4...65W,80W | szt.
Poz.377 | Zegar sterujący jednokanałowy na szynę | szt.
Poz.378 | Złącze do sondy uziomowej 4 śruby AN-52 | szt.
Poz.379 | Złączka 12x10² pomarańczowa | szt.
Poz.380 | Złączka 12x16² pomarańczowa | szt.
Poz.381 | Złączka 12x2,5² pomarańczowa | szt.
Poz.382 | Złączka 12x25² pomarańczowa | szt.
Poz.383 | Złączka 12x4² pomarańczowa | szt.
Poz.384 | Złączka 12x6² pomarańczowa | szt.
Poz.385 | Złączka WAGO 221-412 2x0.2-4mm² | szt.
Poz.386 | Złączka Wago 2x2,5² | szt.
Poz.387 | Złączka Wago 3x2,5² | szt.
Poz.388 | Złączka Wago 4x2,5² | szt.
Poz.389 | Złączka Wago 5x2,5² | szt.
Poz.390 | Złączka Wago 8x2,5² | szt.
Poz.391 | Żarówka 25W/24V E27 | szt.
Poz.392 | Żarówki 25 W/230V E27 | szt.
Poz.393 | Żarówki 40 W/230V E27 | szt.
Poz.394 | Żarówki wstrząsoodporne 100 W/230V E27 | szt.
Poz.395 | Żarówki wstrząsoodporne 150 W/230V E27 | szt.
Poz.396 | Żarówki wstrząsoodporne 60 W/230V E27 | szt.
Poz.397 | Żarówki wstrząsoodporne 75 W/230V E27 | szt.
SUMA