Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są usługi kominiarskie świadczone w budynkach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie wyszczególnionym w wykazie czynności.

- Zakres zamówienia obejmuje następujące czynności:

- czyszczenie przewodów kominowych dymowych (3040)

- czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych (1087)

- czyszczenie przewodów kominowych spalinowych (300)

- okresowa kontrola, raz w roku, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (z ciągiem wymuszonym pracą urządzeń mechanicznych i ciągiem grawitacyjnym) oraz prawidłowości podłączeń, wraz z dostarczeniem protokołów w wersji papierowej do administracji (1051)

- odgruzowywanie przewodów kominowych (9)

- ustalanie przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczo kominowych z wydaniem ekspertyzy zawierającej wskazanie rozwiązań technicznych prawidłowego eksploatowania 
i sposobu usunięcia występujących usterek i wad, wraz z dostarczeniem protokołów w wersji papierowej do administracji (110)

- założenie nasady na przewodzie kominowym (10)

- opinia w sprawie wskazania przewodów do podłączenia wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych i wentylacyjnych (90)

- inwentaryzacja przewodów kominowych wraz z dostarczeniem dokumentacji w wersji papierowej do administracji (16)

- udrożnienie przewodu kominowego z gniazd wraz z dezynfekcją (5)

3. Świadczenie usług kominiarskich winno być wykonywane zgodnie z:

-  ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i obowiązującymi normami przedmiotowymi w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 poz.1225),

- ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2057 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i obowiązującymi normami przedmiotowymi w tym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz. U. 2023 poz. 822).

Zgodnie z komunikatami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/30  poz. 1451-1455).

4.Sposób realizacji zamówienia:

- gotowość i przystąpienie Wykonawcy do czynności objętych do umową w dniach roboczych w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00),

- gotowość i przystąpienie Wykonawcy do właściwych działań w sytuacjach awaryjnych wynikłych w dniach roboczych w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00),

- gotowość i przystąpienie Wykonawcy do właściwych działań w sytuacjach awaryjnych wynikłych poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy (24 h/dobę),

- możliwość zgłaszania przez Zamawiającego awarii w trakcie godzin pracy Zamawiającego oraz poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy – telefonicznie (24 godziny/dobę).

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość pełnego i bezpośredniego komunikowania się przez pracowników Zamawiającego z kominiarzami faktycznie realizującymi zlecenia w terenie.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.