Załącznik nr 1 
do umowy: ……………………….
z dnia ……………….

	Lp.
	Zakres czynności usług kominiarskich 
	Jednostka 
	Przewidywana ilość do wykonania  

	1
	Odgruzowanie przewodów kominowych niezależnie od obwodu wewnętrznego i ilości kondygnacji budynku (ryczałt), poprzez usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z przewodu kominowego, wyczyszczenie go oraz doprowadzenie do pełnej drożności łącznie z ewentualnymi zamurowaniami otworów powstałych w wyniku odgruzowania. 
	przewód w szt.

	14

	2
	Założenie nasady na przewodzie kominowym z materiału dostarczonego przez Zamawiającego.
	szt./nasada
	15

	3
	Wydanie opinii dotyczącej wskazania w danym pomieszczeniu przewodu kominowego i miejsca na podłączenie wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe oraz urządzeń wentylacyjnych, niezależnie od jego długości, (ryczałt) tj.:

· wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych w pionie danego lokalu wraz ze sporządzeniem szkiców,

· sprawdzenie drożności, szczelności i ogólnego stanu technicznego przewodu, gwarantującego bezpieczną eksploatację urządzenia,

Uwaga: ustalona opłata ryczałtowa obejmuje wszelkie niezbędne poszukiwania 
i inne czynności wstępne niezbędne do ustalenia przebiegu przewodu przeznaczonego do podłączenia danego urządzenia. Wyznaczony i ustalony do podłączenia przewód kominowy podlega szczegółowym badaniom odnośnie jego szczelności, drożności oraz ogólnego stanu technicznego gwarantującego bezpieczną eksploatację przewidywanego do podłączenia urządzenia.

Opłatą ryczałtową jest objęty również sporządzony niezbędny szkic i wydana 
w tym przedmiocie opisowa opinia. 
	szt. /podłączenie urządzenia

szt. /podłączenie urządzenia


	90

	4
	Ustalenie przyczyny wadliwego działania wskazanego w zleceniu urządzenia grzewczo – kominowego wpiętego do danego przewodu, wraz z wydaniem pisemnej opinii, (ryczały) tj.: sprawdzenie drożności, szczelności i ogólnego stanu technicznego przewodu, gwarantującego bezpieczną eksploatację urządzenia,

Uwaga: 

ustalona opłata ryczałtowa obejmuje sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na prawidłową eksploatację urządzenia w danym lokalu

lub

Sprawdzenie stanu technicznego i przydatności eksploatacyjnej wszelkiego rodzaju przewodów kominowych i wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczo – kominowych w lokalu wraz z wydaniem pisemnej opinii (ryczałt) dot.:

przewodów kominowych niezależnie od obwodu wewnętrznego i ilości kondygnacji budynku (ryczałt),

Uwaga: opłaty obejmują kompleksowo całokształt czynności kontrolno-sprawdzających i wydanie opinii w zakresie m.in.:

· drożności i szczelności przewodów kominowych,

· prawidłowości połączeń urządzeń grzewczych, spalinowych i wentylacyjnych,

· otworów wlotowych, wylotowych, wyczystnych i rewizyjnych,

· prawidłowości przebiegu i odległości od przewodów łatwopalnych części konstrukcji budynku,

· wielkości przekrojów przewodów oraz grubości ścian wewnętrznych i zewnętrznych,

· prawidłowości ciągu kominowego,

· urządzeń pomocniczych jak: otwory włazowe, drabiny, ławy kominowe, poręcze, klamry, itp.
	przewód w szt.

	110

	5
	Przeprowadzanie inwentaryzacji przewodów kominowych i urządzeń grzewczo-kominowych w budynkach łącznie z:

· sporządzeniem niezbędnych szkiców przewodów kominowych,

· sprawdzeniem drożności, szczelności i ogólnego stanu technicznego przewodu, 

· wskazaniem istniejących podłączeń urządzeń grzewczo-kominowych 
z określeniem pomieszczenia, 

· wskazaniem rodzaju podłączenia i kondygnacji,

· wykazem numerów mieszkań,

· wskazaniem długości, wymiaru i kształtu przekroju przewodu,

· wskazaniem występowania i rodzaju wkładów kominowych w przewodzie kominowym,

· określeniem materiału, z jakiego wykonany jest przewód kominowy,

· wskazaniem nieprawidłowości podłączeń urządzeń grzewczo-kominowych oraz przewodów kominowych wraz z zaleceniami.

Uwaga:

inwentaryzacji będą podlegały wszystkie lokale w budynku.
Cena za inwentaryzację zostanie obliczona jako iloczyn wartości jednostkowej wskazanej przez wykonawcę w ofercie oraz liczby lokali. 
	szt./lokal

	16




ZAMAWIAJACY:










WYKONAWCA:

…………………..










……………………….
ZGM Piekary Śląskie

